| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Хьава» г.Шали Шалинского муниципального района» ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ N 27 ответственного лица за пожарную безопасность |  | УТВЕРЖДЕНО приказом МБДОУ «Детский сад №7 «Хьава» г.Шали» от___.____.20___ №___ СОГЛАСОВАНО Председатель ППО ____________ А.А.Шамсуева от___.____.20___ |
| --- | --- | --- |
| г.Шали |  |  |

1.Общие положения

1.1. Данная должностная инструкция разработана согласно Федеральному закону №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 30 октября 2018 года, Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями от 7 марта 2019г; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018г; с учетом приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г  № 645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

1.2. Настоящая должностная инструкцияопределяет непосредственные функциональные обязанности, права, ответственность и сферу профессиональной деятельности ответственного по пожарной безопасности.

1.3. На должность ответственного лица за пожарную безопасность назначается лицо, которое имеет высшее техническое образование или среднее техническое образование, а также стаж работы не менее трех лет.

1.4. Ответственное лицо за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности личным приказом заведующего ДОУ.

1.5. Ответственное лицо за пожарную безопасность находится в подчинении непосредственно у заведующего дошкольным образовательным учреждением.

1.6. Сотрудник обязан соблюдать данную должностную инструкцию, а также инструкцию о мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

1.7. На время отсутствия сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, его обязанности исполняет работник, который назначается заведующим дошкольным образовательным учреждением.

2. Функции

Основные направления деятельности ответственного за пожарную безопасность:

2.1. Организация подготовки сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения по вопросам противопожарной защиты.

2.2. Руководство деятельностью по проведению противопожарных мероприятий в ДОУ.

2.3. Контроль выполнения требований пожарной безопасности.

2.4. Контроль работоспособности систем и средств пожаротушения.

3. Должностные обязанности

3.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

- все действующие в дошкольном образовательном учреждении приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, касающимся пожарной безопасности;

- законодательные и нормативные технические документы, различные методические материалы по вопросам пожарной безопасности;

- основное оборудование, имеющееся в детском саду, особенности его эксплуатации;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;

- технические средства и способы их эффективного применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения начавшегося пожара;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в помещениях детского сада.

- инструкции по противопожарной защите зданий, сооружений и помещений детского сада.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ обязан издать приказы:

- о конкретном порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях детского сада;

- о назначении лиц, которые будут ответственны за пожарную безопасность в подразделениях дошкольного образовательного учреждения;

- о введении в действие соответствующих инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты территории, зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения.

3.3. Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ обязан:

- проводить анализ пожарной безопасности в дошкольной организации, разработку приказов, инструкций и положений, которые устанавливают должный противопожарный режим, обучение сотрудников, принятых на работу в детский сад, мерам пожарной безопасности;

- осуществлять организацию и контролирование прохождения всеми работниками ДОУ противопожарных инструктажей, которые проводятся ответственными за пожарную безопасность в подразделениях дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

- заниматься проведением и организацией обучения со всеми работниками ДОУ, выполнение обязанностей которых непосредственно связано с повышенной пожарной опасностью, или с ответственными за пожарную безопасность в подразделениях ДОУ;

- участвовать в проводимом расследовании, оформлять и вести учет случаев возникновения пожаров, возгораний, наличия пострадавших и погибших на пожарах, определять материальный ущерб от пожара в детском саду;

- разрабатывать или принимать участие в разработке инструкций, которые устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты для дошкольного учреждения.в соответствии с главой XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", контролирует порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание оптимальных условий для успешного тушения пожара;

- нести полную ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.

- заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- следить за содержанием в исправном состоянии имеющихся систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их применения не по прямому назначению;

- предоставлять заведующему детским садом ежегодный отчет о проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план подобных мероприятий на следующий год;

- осуществлять проведение противопожарной пропаганды;

- обучать работников дошкольного образовательного учреждения мерам пожарной безопасности;

- немедленно сообщать заведующему ДОУ о нарушении сотрудниками и иными лицами норм пожарной безопасности;

- оказывать всяческое содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в дошкольной организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать заведующему ДОУ и в пожарную охрану информацию о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, которые ведут к месту возгорания;

- обеспечивать строгое выполнение требований государственного пожарного надзора, которые касаются его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению пожарной безопасности.

4. Права

4.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе:

- отстранять от трудовой деятельности лиц, которые не прошли противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;

- знакомиться с проектами решений руководства дошкольного образовательного учреждения, которые касаются его работы;

- вносить предложения по оптимизации и модернизации имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

- проводить необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств пожаров, которые произошли в детском саду;

- требовать от руководства ДОУ установления мер социального и экономического стимулирования сотрудников дошкольного заведения для повышения уровня пожарной безопасности;

- получать важную информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений охраны;

- организовывать и непосредственно участвовать в проверках структурных подразделений детского сада на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарной защиты;

- осуществлять организацию и принимать личное участие в проверках имущества ДОУ на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;

- требовать у руководителей структурных подразделений дошкольной образовательной организации сведения, документы и информацию, которая касается его деятельности;

- требовать от заведующего детским садом и прочих сотрудников содействия в исполнении своих функциональных обязанностей ответственного за пожарную безопасность и реализации своих прав.

5. Ответственность за пожарную безопасность

5.1. Ответственное лицо за пожарную безопасность несет полную дисциплинарную ответственность в соответствии со статьей 192 ТК РФ:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих профессиональных обязанностей;

- за ненадлежащее состояние средств и имеющихся систем противопожарной защиты в детском саду;

- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных статьями 238, 239, 241, 243 Трудового Кодекса РФ;

- за правонарушения, которые были совершены в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;

- за достоверность сведений, которые он предоставляет руководству дошкольного образовательного учреждения и государственному пожарному надзору;

- за отказ по той или иной причине выполнять распоряжения и указания заведующего ДОУ;

- за злостное несоблюдение правил внутреннего распорядка;

- за неисполнение имеющихся инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.2. Режим трудовой деятельности ответственного за пожарную безопасность лица определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в дошкольном образовательном учреждении.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

6.1. Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ планирует свою работу на каждый учебный год под строгим руководством заведующего, план будущей работы представляет на утверждение заведующего дошкольным образовательным учреждением.

6.2. Получает от заведующего ДОУ и (или) его заместителей информацию нормативно-правового, а также организационно-методического характера, осуществляет знакомство под расписку с соответствующими документами http://ohrana-tryda.com/node/747

6.3.​ Систематически обменивается информацией по пожарной безопасности с педагогическим и обслуживающим персоналом дошкольного образовательного учреждения.

Ответственный за пожарную безопасность________ _______________________

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

___ _____20___г.                                      _____________ ____________________